Dány Község

szennyvíztisztító telep bővítésének

beruházási és üzemköltség számítása

Építési munkák:

1./ Vasbeton szerkezetek:

Tartalmazza a szükséges földmunkákat,

kavicságyazati munkákat, szerelőbeton

készítésének munkáit, zsaluzási munkákat,

vasbeton szerkezetek elkészítését:				 98.678.300,- Ft

2./ Felépítményi munkák:

Tartalmazza a gépészeti terek, gépészeti

kezelőhelyiségek, vezérlő és egyéb kiszolgáló

helyiségek, komposztáló helyiség,

valamint szociális létesítmények

építési, épületgépészeti, burkolási és

villamos szerelési munkáinak elkészítését: 			  64.916.000,- Ft

3./ Telep kialakítási munkák:

Tartalmazza a kerítés építés, az út és járda

építés, az egyéb betonburkolati munkák, a

tereprendezés és parkosítás, a telepen belüli

közművezetékek építési munkáit, valamint a telepen

belüli ivóvíz és energia ellátás kiépítésének költségeit:	   12.000.000,- Ft

4./ Bontási és előkészítési munkák:

Tartalmazza a kivitelezésnél akadályt jelentő

műtárgyak bontási munkáit, az ideiglenes

létesítmények kiépítését, telepítését és bontását.                    1.500.000,- Ft

-----------------------------------------------------------------------------------------------

I. Építési munkák összesen: 			            177.094.300,- Ft

Gépészeti munkák:

1./ Gépek és tartozékaik:

Tartalmazza a mellékelt technológiai leírásban

felsorolt gépek és azok tartozékainak, továbbá a

komplett gépi komposztáló rendszer költségeit: 		 164.200.000,- Ft

2./ Szerelvények, tartó és rögzítő szerkezetek:

Tartalmazza a tisztító rendszer kiépítéséhez szükséges

késtolózárak, pneumatikus késtolózárak, visszacsapó

szelepek, pillangószelepek, gömbcsapok,

gumi kompenzátorok költségeit, valamint a kiépítésre

kerülő csőrendszerek tartó és rögzítő szerkezeteit: 	               15.500.000,- Ft

3./ Csövek, csőidomok, befalazó idomok,

csavarok és tömítések:

Tartalmazza a tisztító rendszerhez szükséges összes

KO, PE és KG-PVC csöveket, csőidomokat, KO és

műanyag befalazó idomokat, karimákat és karimás

kötéseket, csavarokat és tömítéseket: 			                 9.500.000,- Ft

4./ Szerelési munka és járulékai:

Tartalmazza a teljes gépészeti rendszer szerelési

munkáját, annak járulékos költségeit, utazási és

szállás díjait: 						               10.000.000,- Ft

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Gépészeti munkák összesen: 		 199.200.000,- Ft

Villamos szerelési és vezérlési munkák:

1./ Erősáramú elosztó és csatlakozó

szekrények készítése komplett:

Tartalmazza a tisztító rendszer valamennyi gépi

egységének, épület villamossági berendezéseinek

hő kioldóit, biztosítékait és egyéb villamos

berendezéseit magában foglaló komplett elosztó

szekrény, valamint a gépek mellé helyezendő

csatlakozó  villamos szekrények kivitelezésének és

elhelyezésének komplett költségeit: 			10.500.000,- Ft

2./ Villamos szerelési munkák:

Tartalmazza a szennyvíztisztítási technológia

teljes villamos szerelési, kábelezési,

kábelcsatornázási, villámvédelmi és teljes

épületvillamossági munkáinak anyagköltségeit és

munkadíját: 						   8.650.000,- Ft

3./ Műszerek és érzékelők:

Tartalmazza a szennyvíztisztítási technológiához

szükséges oldott-oxigén mérők, nyomás távadásos

szintmérők, úszós szintmérők árait, kábelezési,

szerelési és beüzemelési munkáit, anyagdíjjal együtt: 	   3.600.000,- Ft

4./ Komplett vezérlés kialakítása:

Tartalmazza a komplett vezérlő szekrény elkészítését,

villamos és pneumatikus vezérlésre, a PC rendszer

kiépítését, valamint a PLC és PC szoftver díjakat:              7.500.000,- Ft

5./ Trafó kiépítésének és a meglévő hálózat

átépítésének költsége:                                                        5.500.000 ,- Ft

-----------------------------------------------------------------------------------------------

III. Villamos szerelési és vezérlési munkák összesen:         35.750.000,- Ft

Járulékos munkák:

1./ Kiviteli tervezés költségei:                                                    14.500.000,- Ft

1./ Próbaüzemeltetés költségei:

Tartalmazza a 6 hónapos próbaüzem anyag,

energia, bér és egyéb munkák költségeit:                                 8.965.000,- Ft

2./ A próbaüzem irányításának költségei:

Tartalmazza a tisztító rendszer beszabályozásának,

bedolgozásának irányítási költségeit, a betanítás és

a záró dokumentációk elkészítésének díját:                              3.500.000,- Ft

3./ Bútorzat és fogyóeszköz feltöltésének költségei:

Tartalmazza a szociális létesítmények, a vezérlő

helyiség és a laboratórium szükséges bútorzatának,

valamint a szennyvíztisztító rendszer működtetéséhez

szükséges fogyóeszközök beszerzésének költségeit:               2.500.000,- Ft

-------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Járulékos munkák összesen: 		        29.465.000,- Ft

Eszköz beszerzések:

1./ Targonca /gázüzemű/:                                                                     10.150.000,- Ft

2./ Aggregát:                                                                                           5.000.000,- Ft

3./ Szippantó autó:                                                                                25.000.000,- Ft

4./ Konténer szállító autó:                                                                    25.000.000,- Ft

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Eszköz beszerzések:                                                                       65.150.000,- Ft

FŐÖSSZESÍTŐ

ÉPÍTÉSI MUNKÁK :			177.094.300,- Ft

GÉPÉSZETI MUNKÁK:			199.200.000,- Ft

VILLAMOS ÉS VEZÉRLÉSI MUNKÁK: 	                        35.750.000,- Ft

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK: 		              29.465.000,- Ft

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SZENNYVÍZTELEP MINDÖSZESEN:                          441.509.300,- Ft

ESZKÖZ BESZERZÉS:                                                        65.150.000,- Ft

A költségkalkulációban szereplő árak nettó összegek, melyek az ÁFA-t nem tartalmazzák

A beruházási összeg nem tartalmazza a vállalkozó központi általános költségeit.

Bugyi Nagyközség

szennyvíztisztító telep bővítésének

ÜZEMELÉSI KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA

550,0  m3/d

| Költségnem |  | 550 m3/d 100 %-os terhelés Ft/nap |
| --- | --- | --- |
| Vegyszerköltség | Vas III. szulfát Hipo FIBRAL adalékanyag | 8.43,0 1.986,0 16.500 ,0 |
| Ivóvíz költség | 2 m3/d x 250 Ft/m3 | 500,0 |
| Anyagköltség összesen |  | 27.029,0 |
| Energia költség | 475,9 kW/ x 49 Ft/kWh | 23.319,0 |
| Iszapelhelyezés költsége |  | 7.500,0 |
| Épület fűtés költsége |  | 3.765,0 |
| Javítás, karbantartás költsége |  | 4.500,0 |
| Laborvizsgálat költsége |  | 3.500,0 |
| Ált. Igazgatási költségek |  | -------- |
| Egyéb költség összesen |  | 19.265,0 |
| Munkabér költség | 2 fő | 13.808,0 |
| Költségek összesen |  | 83.421,0 |
| Fajl. tisztítási költség amortizáció nélkül |  | 151,6 Ft/m3 |